## Léeme
Este Excel reúne los puntos donde el protocolo del laboratorio (PROTOCOLO TÉCNICO ORL 2019), las clases y el libro no dicen lo mismo. Todo está revisado contra el texto actual de los capítulos (2026-10-22).
Regla del autor: si el protocolo lo indica, va el protocolo; lo de otros autores va como observación; en el libro nunca se dice que el protocolo esté mal.
Hoja "Decide tú": lo único que hay que decidir. El libro hoy NO sigue al protocolo en estas prácticas, más dos decisiones tuyas del tomo I (restricciones después de la maniobra en H19 y el símbolo del LDL en H3). En la última columna elige Protocolo (el libro vuelve al protocolo y lo otro queda como observación), Dejar como está, o Conversarlo.
Hoja "Ya sigue al protocolo": prácticas donde el libro ya hace lo del protocolo y la otra fuente quedó como observación, más los cambios de hoy. No hay que hacer nada.
Hoja "Erratas del protocolo": errores del protocolo (tipeo, unidades, contradicciones). El libro escribe la forma correcta sin comentar nada. Solo avisa.
Hoja "Actualizaciones": normas anuladas, citas, datos que faltaban. No cambian la técnica. Las "Pendiente" son verificaciones que aún no se cierran.
Hoja "Otros avisos": casos sueltos, filas sin tipo y datos de clase sin fuente. Algunos dicen "Ya no aplica": el libro no usa esa cifra.
Columna "Estado hoy": Resuelta (sigue al protocolo / forma correcta / ya actualizado), Pendiente, o Ya no aplica. Las Pendientes van primero en cada hoja. Cada fila trae "Contexto" en palabras simples.
Conteo (resueltas / pendientes / ya no aplica):
Decide tú: 0 resueltas, 28 pendientes, 0 ya no aplican (28 filas)
Ya sigue al protocolo: 66 resueltas, 0 pendientes, 0 ya no aplican (66 filas)
Erratas del protocolo: 28 resueltas, 0 pendientes, 0 ya no aplican (28 filas)
Actualizaciones: 70 resueltas, 8 pendientes, 1 ya no aplican (79 filas)
Otros avisos: 6 resueltas, 2 pendientes, 4 ya no aplican (12 filas)

## Decide tú
N.º original | Cap. | Tema | Contexto | Protocolo dice | Libro dice hoy | Fuente del libro | ¿Sigue al protocolo hoy? | Si se cambia, qué se mueve | Estado hoy | Tu decisión
1 | H1 | Tracción del pabellón en niños | Hacia dónde se tira la oreja de un niño para ver el tímpano. | "hacia abajo" | Hacia atrás y a veces hacia abajo (BSA 2022). | BSA 2022 §4.2 | No | Una frase. | Pendiente
2 | H1 | Qué cerumen se extrae | Qué tapón de cera se saca y cuál se deja tranquilo. | solo el tapón "oclusivo" | el que da síntomas o impide el examen, ocluya o no | Schwartz 2017 | No | Una frase de la indicación y las contraindicaciones. | Pendiente
4 | H1 | Contraindicaciones del lavado | Cuándo no se debe lavar un oído. | efusión, otalgia, OMC, negativa | membrana no íntegra y cirugía de oído; la OMC por la perforación | Schwartz 2017 | No | Una lista de contraindicaciones. | Pendiente
6 | H2 | Alcance de la acumetría | Cuánto se puede concluir del tipo de pérdida solo con diapasones. | "determina el tipo de hipoacusia" | orienta el tipo, en la frecuencia del diapasón | BSA 2022 | No | Una frase. | Pendiente
7 | H2 | Diapasón | Qué diapasón se usa, el de 500 o el de 512 Hz. | 500 Hz | 512 Hz (LabSim rotula 500) | BSA 2022 | No | Una cifra (LabSim dice 500). | Pendiente
8 | H2 | Orden de las pruebas | Qué se hace primero en la acumetría, Rinne o Weber. | Rinne y después Weber | Weber primero | BSA 2022 | No | Una sección y la ayuda memoria. | Pendiente
9 | H2 | Dónde apoyar el Weber | Punto de la cabeza donde se apoya el diapasón en el Weber. | hueso nasal; triquion; nunca senos frontales | frente (o vértex, puente nasal, mentón) | BSA 2022; Ungar 2021 | No | Una frase. | Pendiente
10 | H2 | Distancia del Rinne aéreo | A qué distancia del oído se pone el diapasón en el Rinne aéreo. | ~10 cm, ¿lo oye? | 25 mm del conducto y comparar intensidades | BSA 2022 | No | Pasos del Rinne. | Pendiente
11 | H2 | Falso negativo del Rinne | Cuándo el Rinne engaña porque contesta el otro oído. | en cófosis unilateral | en sensorioneural severa, no solo cófosis | BSA 2022 | No | Una frase. | Pendiente
13b | H3 | Método de búsqueda del umbral | Cómo se busca el umbral subiendo y bajando de a 5 y 10 dB. | "método combinado": baja 10, sube 5; umbral = 2 de 3 tonos a la misma intensidad (ejemplo de la experta: 40 ✓, 30 ✓, 20 ✗, 20 ✗, 25 ✓, 25 ✓ → 25) | Método ascendente (10 abajo, 5 arriba), umbral = 2 de 3 ascensos; la Figura H3.8 muestra también el combinado del laboratorio. | ASHA 2005; ISO 8253-1 | No | Pasos de búsqueda del umbral y Figura H3.8. | Pendiente
14 | H3 | Screening | Prueba rápida a un nivel fijo; si es pasa/no pasa o da umbral. | "umbral si oye todos los estímulos a 20 dB" | pasa/no pasa a nivel fijo, no da umbral | ASHA 1997 | No | Una frase. | Pendiente
15 | H4, cap. 7 | Atenuación interaural aérea | Cuánto se pierde el tono al cruzar el cráneo; decide cuándo enmascarar. | tabla por frecuencia 35-50 dB | regla de 40 dB (supraaural) y 55 (inserto); la tabla queda como convención de LabSim | BSA 2018; Munro y Agnew 1999 | No | Tablas y ejemplos de H4; revisar cuentas en 2 a 8 kHz de casos del tomo II y el cap. 7. | Pendiente
19 | H4 (cap. 7 la describe sin paso ni número) | Meseta | Cómo se sube el ruido hasta encontrar la meseta (plateau). | pasos de 5 dB, 4 intensidades | pasos de 10, 4 mediciones con 3 iguales; 5 si se acorta | BSA 2018 §8.8 | No | Pasos y ayuda memoria de H4; el cap. 7. | Pendiente
25 | H6 | Inicio del Carhart | A qué nivel parte la prueba de adaptación (Carhart). | en el umbral o 10 dB sobre él | en el umbral | Carhart 1957 | No | Pasos del Carhart. | Pendiente
28 | H7 | Edad de la sonda de 1000 Hz | Hasta qué edad el bebé se mide con la sonda de 1000 Hz. | menores de 9 meses | menores de 6 meses de edad corregida | BSA 2024; Alaerts 2007 | No | Una frase (LabSim usa 6 meses). | Pendiente
29 | H7, cap. 11 | Decay del reflejo positivo | Cuánto debe caer el reflejo en 10 s para decir que hay fatiga. | cae un tercio en 500 Hz y la mitad en 1 kHz | 50 % en las dos | GSI; Rosenhall 1979 | No | H7 y cap. 11 del tomo II. | Pendiente
30 | H7 | Metz | Cuántos dB sobre el umbral aparece el reflejo en el reclutamiento (Metz). | "≤ 60 dB sobre el umbral" | < 60 dB SL | BSA 2024 | No | Una cifra. | Pendiente
35 | H9 | Sueño previo del lactante | Cuántas horas puede dormir el lactante antes de un examen con sueño. | máx. 3 h (5 h en el PEAAT) | indicación general, sin cifra | sin fuente | No | Una frase de preparación del lactante. | Pendiente
38 | H10, cap. 11 | Tasa 81,1/s | Para qué se sube la velocidad de estímulos en el ABR. | "en sospecha de neuropatía" | la tasa alta busca lo retrococlear; en la neuropatía, microfónica con polaridades separadas | Hood 1998 | No | Una frase en H10; el cap. 13 ya usa la polaridad. | Pendiente
111 | H27 | "Disminuidos respecto del reposo" | Qué pasa si la nariz se estrecha después del vasoconstrictor. | resultado normal | poco habitual: revisar la técnica antes de informar | — (criterio del redactor) | No | Una frase y una nota de H27. | Pendiente
174 | H29 | Betabloqueadores (clase) | Si los betabloqueadores impiden hacer el prick. | contraindicación absoluta | Precaución (responden peor a la adrenalina); decide el médico. No es contraindicación absoluta. | Heinzerling 2013; Bernstein 2008 | No | Una línea de la tabla de H29. | Pendiente
181 | H30 | Criterio de obstrucción y de normalidad (clase) | Con qué valor se dice que hay obstrucción en la espirometría. | FEV1/FVC < 0,70 y 80 % del previsto | LLN y z-score (GLI) como criterio; el 0,70 fijo de GOLD va en el recuadro de normas. | Stanojevic 2022; Quanjer 2012 | En parte | Criterio de obstrucción y ejemplos de H30. | Pendiente
182 | H30 | Respuesta al broncodilatador (clase) | Cuánto debe mejorar tras el broncodilatador para ser significativo. | ≥ 12 % y 200 mL | ERS/ATS 2022 (> 10 % del previsto) como criterio; el 12 % y 200 mL (GINA, la clase) van en el recuadro. | Stanojevic 2022; GINA 2024 | En parte | Criterio de respuesta al broncodilatador de H30. | Pendiente
185 | H32 | Primer control (clase) | Cuándo se hace el primer control del CPAP. | a las 4 semanas | "Control temprano": el patrón de uso se fija en los primeros días (no a las 4 semanas de la clase). | Kribbs 1993; Weaver y Grunstein 2008 | No | Una frase en H32. | Pendiente
40 | cap. 11 | Sueño en el PEAT neurootológico | Si un adulto debe dormir para hacerse el ABR neurootológico. | sin sueño no se hace | en el adulto basta un registro quieto; el sueño es para el lactante | — | No | Una frase del cap. 11. | Pendiente
151 | 24, H20 | Agudeza visual dinámica | Cuántas líneas se pierden en la visión dinámica para que sea anormal. | 3 líneas o más | H20 sigue el protocolo (3 líneas o más); H24 enseña el criterio Bárány (0,2 logMAR) y nombra la diferencia. | Strupp 2017 | En parte | Texto de H24 (el criterio Bárány pasaría a observación). | Pendiente
81 | H19 | Indicaciones después de la maniobra | Qué se le indica al paciente para dormir y moverse después de la maniobra de reposición. | Dormir semisentado 2 noches, sin movimientos bruscos. | Pone lo del protocolo; en el recuadro, la AAO-HNS 2017 recomienda con fuerza NO indicar restricciones (grado A). | AAO-HNS 2017 (Bhattacharyya) | Sí | Si se deja: nada. Si se quita: el paso de H19 y el recuadro. | Pendiente
nuevo | H3 | LDL: qué símbolo y si se une | Cómo se dibuja el umbral de molestia en el audiograma. | No define símbolo para el LDL ni si se une (solo líneas de aérea y ósea, colores y flecha). | Triángulo relleno hacia abajo, unido con guiones. Pedido pendiente (2026-10-16): mostrar todas las convenciones (triángulo chileno, └ ┘ de la BSA, "m" en España, "U" en inglés) y decir que unir o no es elección. | investigacion/simbolo_ldl.md (BSA 2022 lo deja sin unir; ninguna norma pide unirlo) | No aplica | Lámina de símbolos de H3, el texto y todas las figuras con LDL (motor). | Pendiente

## Ya sigue al protocolo
N.º | Cap. | Tema | Contexto | Protocolo (lo que dice el libro) | Otra fuente (observación) | Desde cuándo | Estado hoy
hoy | H3 | Instrucción al paciente | Cómo debe responder en la audiometría. | Levantar la mano o presionar el pulsador cada vez que escuche, lo más rápido posible. | BSA: mantener el botón apretado mientras oye y soltarlo al dejar de oír. | Hoy (2026-10-22) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
hoy | H4, H5, cap. 5 | Enmascarar la logoaudiometría | Cuándo poner ruido en el oído bueno mientras se dictan palabras, y cuánto. | 45 dB contra el promedio óseo del oído no evaluado; fórmulas con promedios. | Katz (Yacullo): 40 dB contra el mejor óseo (60 con inserto). Konkle y Berry: 35 dB. ASHA: 40 dB. | Hoy (2026-10-22) · ver también N.º 17 | Resuelta: el libro sigue al protocolo
hoy | H4 | Fórmulas de mínimo y máximo de ruido | La ventana de ruido que tapa al oído bueno sin tapar al malo. | Sin márgenes. | Katz: +10 dB al mínimo y −5 dB al máximo. | Hoy (2026-10-22) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
hoy | H4 | Step masking | Versión rápida del enmascaramiento con saltos grandes de ruido. | Se enseña como técnica del protocolo (30 dB inicial, pasos de 20). | BSA no recomienda otra técnica que el plateau; Katz parte de otro nivel. | Hoy (2026-10-22) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
hoy | H5 | Umbral de molestia (LDL) | Desde qué intensidad al paciente le molesta el sonido. | Tonos cortos (menos de 1 s), desde 80 dB hasta la salida máxima. | BSA: tonos de 1 s, desde 60 dB; no pasar de 90 dB en pérdidas leves o moderadas. | Hoy (2026-10-22) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
hoy | H5 | SRT | Umbral de reconocimiento de palabras. | El primer nivel en que repite 1 de 2 palabras (la mitad). | ASHA, método ascendente: 2 de 2. | Hoy (2026-10-22) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
23 | H6, cap. 6 | Estímulo de la inhibición residual | Con qué sonido se prueba si el acúfeno baja después de un ruido. | tono o ruido una octava arriba o abajo del acúfeno, NME + 10 dB, 1 min | la literatura (ruido sobre el acúfeno) en el recuadro | 2026-10-16 | Resuelta: el libro sigue al protocolo
193 | H6, H23 | Pruebas psicoacústicas en el acúfeno | Si las pruebas de sonido del acúfeno se hacen de rutina. | acufenometría (tono, sonoridad, NME, inhibición residual), LDL y reflejos como parte de la evaluación | se mantienen; recuadro: NICE NG155 (rec. 1.4.3-1.4.5) recomienda no ofrecerlas de rutina para evaluar el acúfeno | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
hoy | H7 | Inicio de la búsqueda del reflejo | Con qué intensidad se parte buscando el reflejo estapedial. | 80 dB, de 5 en 5. | BSA: 70 dB con tonos y 60 dB con ruido. | Hoy (2026-10-22) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
52 | H12 | Límite de asimetría | Desde qué porcentaje de asimetría el VEMP se considera alterado. | 35 % cVEMP, 33 % oVEMP | el protocolo; en el recuadro, 35 % corregida / 46 % cruda (cVEMP); el 33 % del oVEMP sin fuente hallada | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
54 | H12 | Referencia del oVEMP | Dónde va el electrodo de referencia en el VEMP ocular. | en el mentón | el protocolo; en el recuadro, la clásica infraorbitaria + mejilla (el mentón da más amplitud y menos especificidad) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
55 | H12 | Nivel del estímulo | A qué intensidad se estimula en el VEMP. | 100 dB nHL | el protocolo; en el recuadro, 95 dB nHL como partida y la seguridad en SPL | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
57 | H12 | Impedancias | Qué tan bajas deben estar las impedancias de los electrodos en el VEMP. | < 5 kΩ y Δ < 2 (cVEMP); < 3 y Δ < 1 (oVEMP) | el protocolo; la literatura les da menos peso que en un potencial cortical | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
59 | H13 | Impedancias | Qué tan bajas deben estar las impedancias en el estado estable. | "idealmente < 3 kΩ" | el protocolo como meta; en el recuadro, BSA < 5 kΩ y Δ ≤ 2 (H10 usa < 5) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
60 | H13 | Adulto despierto | Qué frecuencia de estímulo se usa en el adulto despierto (estado estable). | protocolo de 90 Hz | el protocolo; en el recuadro, BSA usa 40 Hz en vigilia | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
63 | H13 | Rojo en pantalla | Qué significa el rojo en la pantalla del estado estable. | "sin respuesta confiable" | el protocolo; en el recuadro, ausente frente a no concluyente (notación ≤ y >) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
64 | H13 | Sedación | Si se puede usar sedación en el estado estable. | solo sueño fisiológico | el protocolo; en el recuadro, BSA admite sedación o anestesia | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
71 | H17 | Calórica mínima | Cuánta agua y a qué temperatura en la calórica mínima. | 2 mL de agua a 2 °C, 20 s | el protocolo; en el recuadro, la bitérmica (30/44 °C, 40 s; o aire 24/50 °C) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
75 | H18 | Método de la ganancia | Cómo se calcula la ganancia del vHIT. | a 60 ms | el protocolo; en el recuadro, área en ventana ancha (Halmagyi) y que ningún método es superior | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
hoy | H18 | Contraindicaciones del vHIT | Cuándo no hacer el impulso cefálico. | La lista del protocolo. | Se agregó: preguntar por problemas de columna cervical (sin nombrar al protocolo). | Hoy (2026-10-22) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
79 | H19 | Dix-Hallpike | Inclinación de la cabeza bajo la camilla en el Dix-Hallpike. | cabeza unos 30° bajo la camilla | el protocolo; en el recuadro, 20° | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
80 | H19 | Tiempo por postura | Cuánto se espera en cada postura de las maniobras de reposición. | Epley 2 min, modificado 3-5, Semont 2-3, Gufoni 2 | el protocolo; en el recuadro, 20-30 s o hasta que cese el nistagmo | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
82 | H19 | Control | Cuándo se controla al paciente después de la maniobra. | a los 7 días | el protocolo; en el recuadro, reevaluar dentro del mes | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
hoy | H19 | Giro supino (supine roll) | Cuánto se observa el nistagmo en cada lado. | 30 segundos por lado. | AAO-HNS: hasta que el nistagmo cese (el apogeotrópico puede durar más de 1 min). | Hoy (2026-10-22) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
85 | H20 | Ejercicios oculomotores con la cabeza quieta | Ejercicios de ojos con la cabeza quieta en la rehabilitación. | "estimulan los núcleos vestibulares" | se mantienen; recuadro: la guía APTA recomienda (evidencia fuerte) no ofrecerlos como estabilización de la mirada | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
87 | H20 | Agudeza visual dinámica | A qué velocidad se mueve la cabeza en la prueba de visión dinámica. | a 3 Hz | el protocolo; recuadro con la versión clínica a 2 Hz | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
88 | H20 | Dosis del programa | Cuántas semanas y sesiones dura el programa de rehabilitación. | 3 a 6 semanas, una sesión semanal, sin dosis en casa | el protocolo + tabla con los mínimos diarios y las semanas de la guía | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
91 | H21 | Ajuste del audífono | Cómo se regula el audífono en la consulta. | por comodidad ("¿más o menos fuerza?") | el protocolo; recuadro: objetivo prescriptivo y medición en oído real | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
92 | H21 | Molestia | Cómo se mide la molestia por ruido con el audífono. | grito o ruido cerca del oído | el protocolo; lo medible es el LDL con estímulo calibrado (→ H5) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
93 | H21 | Palabras | Qué palabras se usan para comparar con y sin audífono. | voz viva sin nivel | el protocolo; recuadro: material grabado al mismo nivel con y sin audífono | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
96 | H22 | Funciones adaptativas en la medición | Si se apagan las funciones inteligentes al medir el audífono. | no pide desactivarlas | El protocolo mide con el programa habitual del usuario; el recuadro dice que la norma ANSI S3.22 pide apagar las funciones adaptativas y anotar lo activo. | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
97 | H22 | Conclusión "audibilidad buena/regular/mala" | Cómo se concluye si el audífono da buena audibilidad. | desde la medición en acoplador | el protocolo; recuadro: la norma es de control de calidad, no de verificación | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
hoy | H22 | Tubo al acoplador del audífono | Cómo se une el audífono al acoplador de 2 cm³ para medirlo. | Tubo flexible de unos 1,5 cm. | Norma (Cole y Chasin): 25 mm entre el gancho y el molde; parte lo pone el usuario. | Hoy (2026-10-22) · ver también N.º 98 | Resuelta: el libro sigue al protocolo
102 | H25 | Aclimatación | Cuántos minutos espera el paciente antes de mirar o medir la nariz. | 15 min en la preparación; "desde los 10 min" en la rinoscopía | ambos: la rinoscopía desde 10 min, para medir (H26, H27) completar 15 | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
103 | H25 | Limpieza del espéculo | Cómo se limpia el espéculo nasal entre pacientes. | alcohol y algodón | el protocolo; recuadro: instrumento semicrítico, pide desinfección de alto nivel o desechable | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
105 | H25 | Palpación de senos | Si se palpan los senos paranasales en el examen. | se palpan | el protocolo; recuadro: poco valor diagnóstico por sí sola | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
115 | H26 | Valor de referencia | Resistencia nasal normal en cada fosa. | unilateral ≤ 0,4 Pa/(cm³/s) a 150 Pa | el protocolo; recuadro: Ren 2018 da 0,51 unilateral y 0,24 total en sanos; 4PR propone log Reff por percentiles | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
116 | H26 | Espera tras el vasoconstrictor | Cuánto se espera después del vasoconstrictor. | 15 min | el protocolo; recuadro: 4PR mide a los 10 min con xilometazolina 0,1 %; el consenso pide estandarizar | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
117 | H26 | Resistencia que sube tras el vasoconstrictor | Qué se informa si la nariz empeora tras el spray. | "efecto rebote" | Vasomotora, sin descartar un componente mecánico ("efecto rebote"), como dice el protocolo; repetir y revisar la técnica va como observación. | Hoy (2026-10-22) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
118 | H26 | Plazos previos | Qué debe cumplir el paciente antes de medir la nariz. | 48 h sin fármacos, 24 h sin tabaco ni alcohol, 15 min de aclimatación | el protocolo; recuadro: los plazos varían entre fuentes | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
119 | H26 | Vasoconstrictor en qué fosa | En qué fosa se usa el vasoconstrictor. | solo en la fosa que supera la referencia | el protocolo (4PR descongestiona ambas en la mayoría) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
hoy | H26 | Resistencia que sube con vasoconstrictor | En la rinomanometría, qué se informa si la nariz empeora tras el spray. | Vasomotora, sin descartar componente mecánico (efecto rebote). | Repetir la medición y revisar la técnica antes de interpretar. | Hoy (2026-10-22) · ver también N.º 117 | Resuelta: el libro sigue al protocolo
108 | H27 | Repetibilidad | Cuánto deben parecerse tres mediciones de la rinometría. | 3 registros con diferencia ≤ 0,03 en MCA1 y MCA2 | el protocolo; recuadro: límites de error probados en una fosa estándar | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
109 | H27 | Volúmenes | Cómo se definen los volúmenes de la rinometría acústica. | Vol 1 narina-segundo mínimo, Vol 2 primeros 5 cm (la clase da 32 y 64 mm: no calza con el protocolo) | el protocolo; recuadro: publicar volumen 0-5 cm (2-5 cm para mucosa) y los dos mínimos con su distancia | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
110 | H27 | Vasoconstrictor | Cuándo se usa vasoconstrictor en la rinometría acústica. | solo si el reposo sale fuera de rango; 2 pulverizaciones y 15 min (la clase: 2 + 2 con 5 min) | el protocolo; recuadro: en estudios de referencia se descongestiona a todos; estandarizar | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
43 | cap. 8 | Frecuencias de la audiometría de alta frecuencia | Qué frecuencias se miden en la audiometría de alta frecuencia. | fijas: 10; 12,5; 16; 18; 19 y 20 kHz | el protocolo, con el "rango sensible a la ototoxicidad" en sextos de octava en el recuadro de normas | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
44 | cap. 8 | Logoaudiometría en el monitoreo | Si en el control por ototóxicos se hace logoaudiometría. | solo con indicación médica | el protocolo; en el recuadro, la AAA la pide en toda base | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
48 | cap. 9 | Prueba de glicerol: criterio de positivo | Qué resultado cuenta como positivo en la prueba de glicerol. | basta uno de cinco: una frecuencia ≥15 dB, logo ≥12 %, PTP ≥10 dB, menos acúfeno o menos plenitud | el protocolo; en el recuadro, la literatura usa la mejoría de graves o de la discriminación y no los síntomas | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
129 | 12 | Tasa 81,1 | Para qué se sube la velocidad de estímulo en el ABR del tronco. | "en sospecha de neuropatía" | se mantiene la tasa alta, redactada como prueba de esfuerzo de la vía (igual que H10 y #122) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
122 | 13 | Sospecha de neuropatía | Qué hacer si se sospecha neuropatía auditiva en el ABR. | subir la tasa a 81,1/s | el protocolo; recuadro: lo que la define son polaridades separadas + tubo pinzado (igual que H10) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
125 | 15 | Tipo de pérdida en el informe del ABR | Si el ABR por aire basta para decir el tipo de pérdida. | concluye transmisión / SN / mixta solo con vía aérea | el protocolo como sugerencia; recuadro: para clasificar hace falta ABR óseo | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
131 | 16 | Lactante que no duerme | Qué pasa si el lactante no se duerme para el examen. | "si no duerme, el examen NO PUEDE realizarse" | el protocolo; recuadro: el equipo mide el EEG y rechaza el ruido; privación de sueño solo en lactantes ambulatorios (→ cap. 17) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
135 | 17 | Orden del examen del lactante | Por qué nivel parte el ABR del lactante y cómo baja. | parte con click a 80 dB nHL y baja de 20 en 20, sin vía ósea | el protocolo; recuadro: Columbia Británica parte de 2 kHz al nivel mínimo, cambia de oído pronto y pasa a vía ósea apenas el aéreo sale elevado | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
137 | 17 | Corrección nHL → eHL | Cuánto se resta al nivel del ABR para estimar el umbral real. | LabSim: −20/−15/−10/−5 (burst 0,5-4 kHz) | la de LabSim; recuadro con la de Columbia Británica (−10/−10/−5/0) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
139 | 20 | VEMP en la hipoacusia conductiva | Si el VEMP se puede hacer con una pérdida conductiva. | contraindicado, sin vibrador óseo | el protocolo; recuadro: VEMP por vía ósea como alternativa | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
141 | 21 | Preparación en el vértigo agudo | Qué se pide al paciente antes de un examen vestibular. | ayuno 4 h, suspender antivertiginosos 48 h | no aplica en el agudo: anotar qué recibió y cuándo | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
148 | 24 | Calórica mínima en la pérdida bilateral | Cómo informar la calórica cuando fallan los dos oídos. | informa solo la asimetría (≥ 25 %) | el protocolo; recuadro: suma tibia + fría < 6 °/s por oído y completar con bitérmica | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
152 | 25 | Posiciones de la mirada en la VNG | Hacia dónde mira el paciente en la videonistagmografía. | centro, derecha e izquierda (Frenzel sí pide arriba y abajo) | el protocolo; recuadro: mirar arriba y abajo y activar el canal vertical (nistagmo hacia abajo) | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
154 | 25 | Fármacos antes de la VNG | Qué remedios se suspenden antes de la videonistagmografía. | suspender 48 h antivertiginosos, antieméticos y ansiolíticos; nada de anticonvulsivantes ni alcohol | el protocolo; recuadro: anotar anticonvulsivantes y alcohol, suspender es decisión del médico | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
144 | 26 | Contraindicación del VEMP aéreo | Si el VEMP por aire se hace con pérdida conductiva o hipersensibilidad. | "hipoacusia de conducción" e "hipersensibilidad al sonido" | se mantiene con oído medio enfermo; con gap sin oído medio que lo explique, el VEMP es la prueba que decide | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
156 | 28, H21 | Uno o dos audífonos | Si se pone un audífono o dos. | se adapta "el oído" y su preferencia | el protocolo; recuadro: dos audífonos si la pérdida es audible en ambos | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
157 | 28 | Control posterior | Cuándo se controla al paciente después de entregar el audífono. | revisión visoauditiva a 1-2 años | el protocolo; recuadro: control presencial a las 6-12 semanas | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
159 | 29 | Materiales de discriminación con audífono | Con qué palabras se evalúa la discriminación con audífono. | bisílabos en voz viva | el protocolo; recuadro: los criterios de implante usan CNC/AzBio y no hay corte validado en español | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
161 | 31, H20 | Velocidad de los ejercicios de estabilización | A qué velocidad se hacen los ejercicios de mirar un punto. | "tan rápido como se pueda mantener el blanco nítido" | el protocolo como techo; recuadro: empezar lento | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
164 | 32, H20 | Examen vestibular previo (< 6 meses) | Si hay que tener un examen vestibular reciente antes de ejercitar. | exigido antes de rehabilitar | Se mantiene la exigencia para rehabilitación vestibular; en un programa general de fuerza y equilibrio no se exige. | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo
167 | 36 | "Disminución total = vasomotora" | Qué significa "vasomotora" en el informe de la nariz. | rótulo del examen | se mantiene en el informe; recuadro: "rinitis vasomotora" es la idiopática y el término se desaconseja | Antes (regla del autor, 2026-10-16) | Resuelta: el libro sigue al protocolo

## Erratas del protocolo
El libro escribe la forma correcta sin comentar nada del protocolo. Las erratas 14 y 38 están en la hoja "Decide tú", porque ahí hay algo que decidir.
N.º | Cap. | Tema | Contexto | Protocolo dice | Libro escribe hoy | Por qué | Estado hoy
18 | H4 | Máximo de enmascaramiento óseo | Tope de ruido en vía ósea para no tapar también al oído evaluado. | UO evaluado + AI ósea (0) | UO evaluado + AI del fono que da el ruido | Con 0 dB el máximo queda igual al umbral y casi nunca se podría enmascarar. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
22 | H6 | Unidad de la sonoridad del acúfeno (versión infantil) | Unidad con que se mide qué tan fuerte suena el acúfeno en niños. | "dB HL" restando el umbral | dB SL (como la versión adulta); "dB HTL" = dB HL | Lo que se calcula restando el umbral son dB SL; "HTL" es el mismo HL. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
24 | H6 | Cortes del SISI | Cortes de puntaje que separan reclutamiento de no reclutamiento en el SISI. | 100-70 / 70-25 / 25-0 % (límites repetidos) | 70-100 / 25-65 / 0-20 % | Los límites se repetían en dos categorías; con 20 incrementos el puntaje va de 5 en 5. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
26 | H7, cap. 2 | Curva B | Forma de la curva B del timpanograma (plana o con pico). | pico entre −600 y −200 daPa y < 0,3 cc | plana, sin pico; un pico chico negativo es C | La B de Jerger no tiene pico; un pico bajo y negativo es C. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
33 | H8 | Campo libre "en ambos oídos por separado" | Si en campo libre se puede evaluar cada oído por separado. | por separado | da el oído mejor; separar exige enmascarar el otro | Sin fonos el sonido llega a los dos oídos; el resultado es del oído mejor. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
37 | H10 | Ventana del ABR | Cuánto dura la ventana de registro del ABR. | "10 s" | 10 a 12 ms | El PEAT dura milisegundos, no segundos. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
62 | H13 | "Presentarse en cansado" | Una errata de tipeo en la preparación del paciente. | errata | "cansado" | Tipeo ("cansado"; 3 kΩ). | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
68 | H16, H17 | Cortes de la calórica | Porcentajes que dicen si la prueba calórica está alterada. | Frenzel: hipoexcitabilidad ≥ 20 % y preponderancia ≥ 25 % (frecuencia o duración); calórica VNG: ≥ 25 % y ≥ 30 % (VFL) | H17 sigue la sección de calórica y nombra la otra en el recuadro | El protocolo da dos cortes distintos para la misma prueba; cada capítulo sigue su sección. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
72 | H17 | Explicación al paciente | Frase de explicación al paciente de la calórica que venía de otro examen. | "estructuras no evaluadas en la prueba calórica clásica" (copiado del vHIT) | reescrita | La frase venía del vHIT, no de la calórica. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
78 | H19 | Lempert | Una maniobra descrita con un verbo que no corresponde. | "flexionamos la cabeza 90° al oído sano" | "gira la cabeza" (plano horizontal) | La maniobra gira la cabeza en el plano horizontal. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
83 | H19 | Lempert "para el apogeotrópico" | Para qué tipo de nistagmo se usa la maniobra de Lempert. | variante de partir al lado afectado | se quitó "apogeotrópico" (la guía la pone en el geotrópico) | La guía la ubica en el nistagmo geotrópico, no en el apogeotrópico. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
86 | H20 | Para qué sirven los cefalomotores | Para qué sirven los ejercicios de mover la cabeza mirando un punto. | "movilizar los líquidos endolinfáticos" | se mantienen los ejercicios; el mecanismo es el deslizamiento retiniano como señal de error | El mecanismo es el deslizamiento de la imagen en la retina, no mover líquidos. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
101 | H25 | Síntoma de la anamnesis | Un síntoma nasal mal escrito en la anamnesis. | "sufre descongestión y/o prurito nasal" | "congestión" | Tipeo (la clase dice congestión). | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
114 | H26 | Unidad de la resistencia | Unidad en que se mide la resistencia de la nariz. | "Pa/seg/cm" | Pa/(cm³/s) | Resistencia = presión / flujo; "/cm" no es flujo. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
120 | H26 | "150 Pa = radio 2" (clase) | Que 150 Pa corresponde a "radio 2" en la clase. | — | no se usa: el radio de Broms (200) no equivale a 150 Pa | El radio de Broms (200) no equivale a 150 Pa. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
170 | H26 | "Flujo inspiratorio laminar constante hasta 150 Pa" (clase) | Que el flujo sea laminar hasta 150 Pa, según la clase. | — | no se usa: choca con la meseta de la curva que ya enseña H26 (flujo turbulento, ecuación de Rohrer) | Choca con la meseta de la curva (flujo turbulento). | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
extra-1 | H26 | Curva de la fosa amplia | Cómo se ve en el gráfico una fosa nasal muy abierta. | Muy plana y baja | Empinada, pegada al eje del flujo | Contradice el propio fundamento del protocolo. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
112 | H27 | Errata | Un "1.7" suelto en el texto del protocolo. | "1.7" suelto | omitido | Número suelto sin referencia. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
113 | H27 | Valores de referencia de la clase | Valores de referencia de la clase de rinometría acústica. | MCA1 0,4 cm², distancias ~0,22 cm, "30 %" con vasoconstrictor, CPAP 0,6 cm², "CSA1 = escotadura C" | no se usan: mezclan mm y cm y contradicen MCA1 = válvula; el libro dice que no hay norma universal | Mezclan mm y cm y contradicen MCA1 = válvula. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
171 | H29 | Qué se mide en el prick (clase) | Si el prick se mide en la roncha o en el enrojecimiento. | sin protocolo; la clase mide el diámetro del **eritema** | se mide la **pápula** (diámetro mayor y perpendicular); el eritema no entra | Se mide la pápula, no el eritema. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
172 | H29 | Fármacos que se suspenden (clase) | Qué remedios se suspenden antes del prick. | la clase pide retirar teofilina y antihistamínicos H2 | teofilina no altera la reactividad cutánea y los H2 casi no: no se suspenden | La teofilina y los H2 casi no alteran la reactividad cutánea. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
178 | H30 | Meseta de fin de prueba (clase) | Cuándo termina de soplar el paciente en la espirometría. | sin protocolo; la clase dice "< 0,025 ml durante ≥ 1 s" | 0,025 **L** (25 mL) en el último segundo | 0,025 L son 25 mL, no 0,025 mL. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
183 | H30 | Unidad del PEF (clase) | Unidad en que se mide el flujo máximo de aire (PEF). | en litros | es un flujo: L/s (o L/min) | El PEF es un flujo (L/s), no un volumen. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
189 | H31 | Prevalencia del SAHOS (clase) | Cuántas personas tienen apnea del sueño. | sin protocolo; "14 % hombres y 5 % mujeres con IAH ≥ 5 y síntomas" | Young 1993: IAH ≥ 5 en 24 % y 9 %; con somnolencia, 4 % y 2 %. En Chile, 49 % con IAH ≥ 5 por poligrafía | Las cifras no coinciden con Young 1993 ni con la cifra chilena. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
31 | cap. 4 | L invertida | El patrón de reflejos en forma de L invertida y desde qué pérdida. | en conductivas > 30 dB | con la sonda en el oído enfermo desaparece aun con gap chico | Con la sonda en el oído enfermo el reflejo desaparece aun con gap chico. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
45 | cap. 8 | Cierre del examen de alta frecuencia | Frase final del examen que parece copiada de un examen pediátrico. | "informarle sus resultados al acompañante (sin entregar diagnóstico)" | no se usó: en un adulto parece copiado de la plantilla pediátrica | En un adulto parece copiado de la plantilla pediátrica. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
46 | cap. 8 | Acumetría dentro de la alta frecuencia | Prueba de diapasón en niños mayores de 7, dentro del examen de alta frecuencia. | "a niños mayores de 7 años" | no se usó: mismo origen aparente | Mismo origen aparente: plantilla pediátrica. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta
155 | 25 | Errata | Una palabra mal escrita en la prueba de Frenzel. | "Otra forma desensibilizar esta prueba" (Frenzel) | "sensibilizar" | Tipeo: se sensibiliza la prueba, no se desensibiliza. | Resuelta: el libro escribe la forma correcta

## Actualizaciones
N.º | Cap. | Tema | Contexto | Protocolo | Libro dice hoy | Fuente | Estado hoy
16 | H4 | CE del ruido blanco | Cuánto ruido de enmascaramiento hace falta de más con ruido blanco. | 15 dB | LabSim usa 10; sin fuente verificada para ninguno | — | Pendiente
27 | H7, caps. 2 y 3 | Nombre de la prueba tubaria | Nombre de la prueba de la trompa de Eustaquio con tímpano perforado. | "Test de Bortnick" | prueba de inflación-deflación (sin fuente para el nombre) | Smith y Tysome 2015 | Pendiente
36 | H9 | "Tiempo: 7,76 ms" en TEOAE | Un parámetro de las emisiones (7,76 ms) que nadie sabe qué es. | parámetro listado | se omitió (no se sabe a qué corresponde) | — | Pendiente
73 | H17 | Canal posterior en anteroflexión 30°, criterio ≥ 15 s | Prueba con la cabeza hacia adelante para el canal posterior. | dato complementario | se mantiene con recuadro; sin norma publicada hallada | — | Pendiente
74 | H17 | "Período de Török" (45 s a 1 min 15 s) | Ventana de tiempo en que se mide la respuesta calórica. | ventana de medición | se mantiene; sin respaldo hallado | — | Pendiente
84 | H19 | "Epley modificado" (45/15/0/15/45/135°, 3-5 min) | Una variante propia de la maniobra de Epley. | maniobra propia | se mantiene; no se halló en la literatura | — | Pendiente
165 | H20, 32 | Corte del TUG | Tiempo del TUG (levantarse y caminar) que marca riesgo de caída. | 13,5 s en H20 (fuente sin cotejar) | WFG usa > 15 s; unificar | WFG 2022 | Pendiente
169 | H26 | Patrones de curva de Cottle (2026-10-18) | Tabla de formas de curva de Cottle sin fuente publicada. | sin protocolo; la tabla sale solo de la clase de Cottle y Broms | se dejó con `verificar`: no se halló fuente primaria (Tucker 1977 solo resumen) | — | Pendiente
3 | H1 | Orden de los oídos en la otoscopía | Por qué oído se parte al mirar con el otoscopio. | sin orden | primero el que probablemente esté sano | BSA 2022 §4 | Resuelta: ya actualizado
5 | H1 | Otoscopía de control tras el lavado | Volver a mirar el tímpano después de lavar. | no figura | se agregó | Schwartz 2017, rec. 9 | Resuelta: ya actualizado
12 | H3 | Norma de la verificación diaria | Qué norma se usa para chequear el audiómetro cada día. | ISO 8253-1:1989 | ISO 8253-1:2010 (vigente) | ISO 8253-1:2010 | Resuelta: ya actualizado
13 | H3 | Tolerancia al repetir 1 kHz | Cuánto puede variar el umbral al repetir 1 kHz. | no la fija | 5 dB | ASHA 2005; BSA 2018 | Resuelta: ya actualizado
100 | H3, H24 | Guía ISP | Versión de la guía chilena de audiometría ocupacional que se cita. | citada la v2.0 (2018): umbral "3 de 5" | ISP v3.0 (2026): Carhart-Jerger modificado, 2 de 3, inicio ≥ 30 dB HL, verificación subjetiva semanal con 2 sujetos | ISP 2026 | Resuelta: ya actualizado
17 | H4 | Cuándo enmascarar la logo | Cuándo poner ruido en el oído bueno mientras se dictan palabras. | diferencia mayor a 45 dB "de intensidad de evaluación" | 45 dB o más contra el promedio óseo del oído no evaluado, como dice el protocolo (volvió el 2026-10-22). Yacullo, Konkle y Berry y ASHA quedan como observación en H5. | BSA 2018 regla 3 | Resuelta: ya actualizado
20 | H4 | Corrimiento de 10 dB | Qué hacer cuando el umbral se corre 10 dB al enmascarar. | sin indicación (corte en 15) | Zona gris a los 10 dB (±5 dB de la BSA); step masking enseñado como técnica del protocolo (30 dB inicial, pasos de 20). | BSA 2018 §8.9.1 | Resuelta: ya actualizado
21 | H5 | Listas de palabras | De dónde vienen las listas de palabras usadas en Chile. | "Palacio, 2010" | Palacio 2000 (tesis U. de Chile) | Burdiles 2024 | Resuelta: ya actualizado
32 | H8 | Norma de verificación | Qué normas se usan para chequear los parlantes en campo libre. | ISO 8253-1:1989 | ISO 8253-2:2009 y 389-7:2019 para campo libre | BSA 2025b | Resuelta: ya actualizado
39 | H10 | Término del informe | Cómo se llama la pérdida de tipo sensorioneural en el informe. | "hipofunción sensorioneural" | hipoacusia sensorioneural | ASHA; BIAP | Resuelta: ya actualizado
51 | H12 | Fórmula de asimetría | Cómo se calcula el porcentaje de asimetría del VEMP. | sin valor absoluto; "amplitud" sin decir si es cruda | valor absoluto y amplitud corregida por el EMG (como LabSim y los caps. 7 y 9) | Rosengren 2019 | Resuelta: ya actualizado
53 | H12 | Nombre de los electrodos | Qué electrodo se llama "activo" y cuál "referencia" en el VEMP. | "activo" = común (esternón o mentón); "referencia" = el del músculo | se explica como convención del equipo; la literatura lo nombra al revés | Rosengren 2019 | Resuelta: ya actualizado
56 | H12 | Conductiva como contraindicación | Si una pérdida conductiva impide hacer el VEMP. | contraindica el VEMP | solo el aéreo; se agrega la vía ósea como alternativa | Rosengren 2019 | Resuelta: ya actualizado
58 | H12 | Registro antes del estímulo | Cuánto tiempo antes del estímulo se registra la línea de base. | −10 ms solo en el oVEMP | 10 a 20 ms antes en los dos | Rosengren 2019 | Resuelta: ya actualizado
61 | H13 | ABR antes del estado estable | Si hay que hacer un ABR antes del estado estable. | no lo pide | recuadro, ojo clínico y ayuda memoria con la regla de BSA (ABR primero; no hacer ASSR si el ABR falta o es anormal) | BSA 2023; JCIH 2019 | Resuelta: ya actualizado
65 | H16 | Antecedentes familiares | Antecedentes familiares que se preguntan en el examen vestibular. | "de vértigo" (Frenzel) y "de hipoacusia" (VNG) | se juntan los dos | — | Resuelta: ya actualizado
66 | H16 | Mirada vertical | Hacia dónde mira el paciente al examinar el nistagmo. | arriba y abajo solo en la versión Frenzel; VNG solo derecha e izquierda | el protocolo, cada versión | — | Resuelta: ya actualizado
67 | H16 | Oculomotor en la VNG | Pruebas de movimientos de los ojos que el protocolo no trae. | no trae sacadas, seguimiento ni optocinético | se enseñan desde la bibliografía y se dice | Fife 2000; Leigh y Zee 2015 | Resuelta: ya actualizado
69 | H16, H19 | Lado de inicio del giro supino (McClure) | Hacia qué lado se parte el giro en la prueba de nistagmo posicional. | Frenzel parte a la derecha; VNG a la izquierda | el orden no cambia la lectura: se comparan las intensidades | Bhattacharyya 2017 | Resuelta: ya actualizado
70 | H16 | Lo que no trae el protocolo | Pruebas para el vértigo agudo que el protocolo no trae. | sin HINTS, skew, head-shake ni oclusión alternada | recuadro de normas | Kattah 2009; Halmagyi 1979; Hain 1987 | Resuelta: ya actualizado
76 | H18 | Alcance del informe | Qué dice el informe cuando el vHIT sale normal. | "indemnidad... función vestibular conservada" | se precisa: mide el canal a alta frecuencia | Halmagyi 2017 | Resuelta: ya actualizado
77 | H18 | Planos verticales | Si el vHIT mide solo el canal lateral o también los verticales. | solo el lateral | se agregan LARP y RALP | MacDougall 2013; McGarvie 2015 | Resuelta: ya actualizado
89 | H20 | Berg | Cuántos ítems de la prueba de equilibrio de Berg se usan. | un solo ítem | se describe; recuadro: sin corte propio | Berg 1992 | Resuelta: ya actualizado
90 | H20 | "Test de Norré" | Un "Test de Norré" que aparece en un flujograma. | en el flujograma | no se identificó; el texto no lo nombra | — | Resuelta: ya actualizado
94 | H21 | Cuestionarios | Cuestionarios para saber si el audífono sirve. | ninguno | COSI, IOI-HA y APHAB en recuadro | Dillon 1997; Cox 2002 | Resuelta: ya actualizado
95 | H21, H22 | Nombres comerciales e institucionales | Marcas y programas que el protocolo nombra. | modelos, software, GES56, "Auditron" | generalizados (libro mundial) | — | Resuelta: ya actualizado
98 | H22 | Tubo en la cámara | Largo del tubo que une el audífono al acoplador al medirlo. | ~1,5 cm | Tubo flexible de unos 1,5 cm, como dice el protocolo; la norma de Cole y Chasin (25 mm) va como observación. | — | Resuelta: ya actualizado
99 | H24 | Base del capítulo | Con qué normas se enseña la audiometría ocupacional. | "screening" y "operativo" son de salud, no ocupacionales | se enseña desde las normas (OSHA, NIOSH, ISO 1999, ISP 2026, PREXOR) | — | Resuelta: ya actualizado
104 | H25 | Síntomas | Cómo se registran los síntomas de la nariz. | anamnesis cualitativa | el protocolo; recuadro: NOSE, SNOT-22 y escala visual análoga | Stewart 2004; Hopkins 2009 | Resuelta: ya actualizado
106 | H25 | Rinoscopía anterior frente a endoscopia | Rinoscopía anterior o endoscopia para mirar la nariz. | solo rinoscopía anterior | el protocolo; recuadro: la endoscopia la hace el especialista | EPOS 2020 | Resuelta: ya actualizado
107 | H25 | Maniobra de Cottle y vasoconstrictor en la rinoscopía | Maniobra de Cottle y vasoconstrictor al mirar la nariz. | no los pide | recuadro (Cottle no es la rinomanometría de Cottle) | Rhee 2010 | Resuelta: ya actualizado
121 | H26 | Nombre comercial del vasoconstrictor | Marca local del vasoconstrictor en vez del nombre del remedio. | marca local | genérico (libro mundial) | — | Resuelta: ya actualizado
173 | H29 | Omalizumab (clase) | Cuánto antes del prick se suspende el omalizumab. | suspender hasta 6 meses antes | más de 4 semanas | Heinzerling 2013 | Resuelta: ya actualizado
175 | H29 | "El tamaño de la pápula no indica gravedad" (clase) | Si el tamaño de la roncha indica qué tan grave es la alergia. | — | cierto para la gravedad clínica, pero una pápula mayor hace más probable que la sensibilización sea relevante | Bousquet 2012; Heinzerling 2013 | Resuelta: ya actualizado
179 | H30 | Repetibilidad (clase) | Cuánto deben parecerse dos soplidos buenos. | ≤ 150 mL "o 5 %" | ≤ 150 mL entre las dos mejores FVC y FEV1 (mayores de 6 años), sin el 5 % | Graham 2019 | Resuelta: ya actualizado
180 | H30 | Contraindicaciones "absolutas" (clase) | Qué impide hacer una espirometría y quién lo decide. | lista de absolutas y relativas | ATS/ERS 2019 solo da contraindicaciones relativas, que decide el médico; su lista incluye cirugía o infección de senos y oído medio en la última semana | Graham 2019 | Resuelta: ya actualizado
192 | H31 | Ondas lentas de N3 (clase) | Frecuencia de las ondas lentas que marcan el sueño profundo. | delta 0,5-4 Hz | la regla de la AASM puntúa N3 con ondas de 0,5-2 Hz y > 75 µV: las dos, en el recuadro de normas | Berry 2012 | Resuelta: ya actualizado
184 | H32 | Tolerancia del CPAP (clase) | Qué tan bien tolera el paciente el CPAP. | sin protocolo; "bien tolerado, efectos escasos y leves" | se matiza: no adherencia cercana a un tercio y abandono por efectos adversos de hasta un cuarto | Rotenberg 2016; Lebret 2017 | Resuelta: ya actualizado
186 | H32 | IAH residual objetivo (clase) | Qué IAH se espera con el CPAP puesto. | < 5 objetivo, < 10 aceptable | son criterios de la titulación (Kushida 2008), no de seguimiento; queda `verificar` | Kushida 2008 | Resuelta: ya actualizado
187 | H32 | Terapia posicional "con mejor adherencia" (clase) | Si la terapia posicional funciona tan bien como el CPAP. | — | solo a corto plazo; el CPAP baja más el IAH | Ha 2014 | Resuelta: ya actualizado
47 | cap. 8 | Calendario y criterios de cambio | Cada cuánto se controla y cuándo se dice que el oído cambió. | no figuran | base, controles por ciclo y posterior; criterios ASHA (20 dB en una, 10 dB en dos vecinas, 3 sin respuesta) | ASHA 1994; AAA 2009 | Resuelta: ya actualizado
49 | cap. 9 | Prueba de glicerol: dosis | Cuánto glicerol se da por kilo de peso. | 1,2 mL/kg | el protocolo (≈1,5 g/kg, la dosis clásica, con densidad 1,26) | Klockhoff y Lindblom 1966 (verificar) | Resuelta: ya actualizado
50 | cap. 9 | Electrococleografía | Cómo se registra la electrococleografía; el protocolo no la trae. | no está en el protocolo | la configuración que implementa LabSim (timpánico, click alternado 90 dB nHL, 11,1/s, 5-3000 Hz, 1500 barridos) | Margolis 1995; Ferraro y Durrant 2006 | Resuelta: ya actualizado
123 | 13 | Polaridad de rutina | Con qué polaridad se registra el ABR de rutina. | siempre alternada (oculta la microfónica) | alternada de rutina + paso aparte con rarefacción y condensación | Berlin 1998 | Resuelta: ya actualizado
124 | 13 | Conclusión del informe | Cómo termina el informe cuando hay neuropatía auditiva. | normal o hipoacusia SN, conductiva o mixta | se informa "patrón de neuropatía", no un tipo de hipoacusia | Norrix 2014; Hood 2015 y Musiek 2015 (Katz 7.ª ed.) | Resuelta: ya actualizado
128 | 14 | Datos previos al ABR | Datos del paciente que se anotan antes de leer un ABR. | no pide edad corregida, temperatura ni fármacos | se anotan antes de interpretar (el sueño del lactante sigue como #35 y #64, con recuadro de sedación) | Markand 1987; Stipdonk 2016; Knaus 2019 | Resuelta: ya actualizado
126 | 15 | Enmascaramiento en el ABR | Que el ruido en el ABR cruza al otro oído a intensidad alta. | sube a 90-100 dB nHL sin mencionarlo | el protocolo; el capítulo explica la curva sombra (~35 dB llegan a la otra cóclea con inserto) | Munro 1999 | Resuelta: ya actualizado
127 | 15 | ABR por vía ósea | ABR por vía ósea, que el protocolo no trae. | no está en el protocolo | se enseña (tope del vibrador 45-55 dB nHL; LabSim 55) | Seo 2018 | Resuelta: ya actualizado
132 | 16 | Límite de impedancias | Hasta qué impedancia se acepta en el tamizaje. | 12 kΩ (GSI) y 5 kΩ (Eclipse) | se sigue el manual de cada equipo (LabSim 20 kΩ) | — | Resuelta: ya actualizado
133 | 16 | Nombre del examen | Cómo se llama el examen de tamizaje automático (PEAT, PEAAT). | mezcla PEAAT, PEAT y PEATC | AABR para el tamizaje automatizado | — | Resuelta: ya actualizado
136 | 17 | ABR por vía ósea del lactante | ABR por vía ósea en el lactante, que el protocolo no trae. | no está | se enseña (referencia de cero propia, tope del vibrador) | Hatton 2012; Seo 2018 | Resuelta: ya actualizado
138 | 17 | Conclusión de ejemplo | Cómo se redacta el resultado del ABR del lactante. | "rango frecuencial estudiado de 2-4 kHz" (lo del click) | en el lactante hacen falta estímulos por frecuencia | Stapells 2000 | Resuelta: ya actualizado
130 | 18 | Ganancia del amplificador | Cuánto amplifica el equipo la señal del ABR. | 10.000 | LabSim usa 100.000; el capítulo no da cifra | — | Ya no aplica: el pasaje no existe
134 | 19 | Pérdida no orgánica | Cómo se estudia la pérdida que el paciente exagera o inventa. | no está en el protocolo | se enseña desde la literatura (Stenger → H6) | Austen 2004 | Resuelta: ya actualizado
140 | 20 | Pérdida bilateral simétrica | Cómo informar el VEMP cuando la pérdida es igual en ambos oídos. | la razón de asimetría concluye "hipofunción" | el protocolo; el texto enseña a mirar la amplitud de cada oído | Rosengren 2019 | Resuelta: ya actualizado
142 | 21 | HINTS | Examen de ojos y cabeza para distinguir vértigo agudo central o no. | nistagmo en cinco posiciones; impulso solo con equipo; sin oclusión alternada | se enseña el HINTS completo (complementa #70) | Kattah 2009 | Resuelta: ya actualizado
143 | 22 | Apogeotrópico persistente | Nistagmo que no cambia con las maniobras de posición. | no lo distingue de un nistagmo central | recuadro: si persiste, evaluar causa central | Bhattacharyya 2017 | Resuelta: ya actualizado
149 | 24 | "Hipoexcitabilidad severa", "arreflexia" | Palabras para pérdida vestibular severa o total. | sin número | se apoya en el criterio Bárány | Strupp 2017 | Resuelta: ya actualizado
150 | 24 | Corte del vHIT | Valor de ganancia del vHIT bajo el cual se dice que falla. | "dentro de la normalidad", sin corte; ganancia a 60 ms | Bárány < 0,6 (150-300 °/s); muchos equipos marcan bajo 0,8 | Strupp 2017 | Resuelta: ya actualizado
153 | 25 | Oculomotor | Pruebas de movimientos de ojos que el protocolo no incluye. | sin sacadas, seguimiento ni optocinético (ya en H16) | recuadro | Fife 2000 | Resuelta: ya actualizado
145 | 26 | Regla de asimetría | Qué oído es el enfermo según la asimetría del VEMP. | menor amplitud = oído enfermo | se invierte en la dehiscencia (el enfermo da la mayor) | Rosengren 2008 | Resuelta: ya actualizado
146 | 26 | Umbral del oVEMP | Umbral del VEMP ocular, que se busca bajando la intensidad. | solo a 100 dB nHL, sin búsqueda de umbral | en tercera ventana hace falta el umbral | Welgampola 2008 | Resuelta: ya actualizado
147 | 26 | Conclusiones del VEMP | Cómo concluir un VEMP cuando el umbral es bajo. | solo "hipofunción vestibular" | falta umbral bajo / amplitud grande | Minor 2005 | Resuelta: ya actualizado
158 | 28, 29 | Alternativas al audífono | Otras soluciones además del audífono (CROS, implante, hueso). | no contempla CROS, BiCROS, conducción ósea ni implante | se enseñan desde la literatura | NICE NG98; NICE TA566; Reinfeldt 2015 | Resuelta: ya actualizado
160 | 31 | Cuándo medir en la rehabilitación | Cuándo se mide cómo va la rehabilitación vestibular. | DHI y batería solo al inicio y al final | se repite al subir de fase (detecta la meseta) | Hall 2022 | Resuelta: ya actualizado
162 | 31 | Supresores e inactividad | Remedios e inactividad que frenan la compensación vestibular. | no los menciona | se agregan (frenan la compensación) | Rascol 1995; Strupp 1998 | Resuelta: ya actualizado
163 | 32, H20 | Velocidad de marcha | Si se mide la velocidad de la marcha en adultos mayores. | no la mide | el protocolo; recuadro: < 0,8 m/s (o TUG > 15 s) marca riesgo; los 6 m del DGI permiten cronometrarla | Montero-Odasso 2022 (WFG) | Resuelta: ya actualizado
166 | 35 | Lectura del vasoconstrictor | Cómo leer el efecto del vasoconstrictor en la nariz. | "igual que en reposo = mecánica" | se aclara que es estructural, no necesariamente tabique (también la válvula); se leen las dos fases | Rhee 2010 | Resuelta: ya actualizado
168 | 36, H26 | "Efecto rebote" (#117) | Si la resistencia que sube tras el spray es efecto rebote. | tras el vasoconstrictor | discutido: Graf 1995/1997 y Vaidyanathan 2010 lo muestran; Mortuaire 2013 y Hagen 2026 no; el `verificar` de H26 se puede cerrar con estas fuentes | ver cap. 36 | Resuelta: ya actualizado
176 | 36 | Rendimiento del prick frente a la provocación nasal | De qué estudio salen los porcentajes de acierto del prick. | el cap. 36 atribuía 85 % / 77 % a Heinzerling 2013 | son de Nevis 2016 (7 estudios, 430 pacientes; no 609) | Nevis 2016 | Resuelta: ya actualizado
177 | 36 | "El prick no está en el flujo del libro y no lo hace quien mide la nariz" | Quién hace el prick en el flujo del libro. | — | quitado al escribir H29; el capítulo remite a H29 sin decir quién lo ejecuta | — | Resuelta: ya actualizado

## Otros avisos
N.º | Cap. | Tema | Contexto | Qué pasa | Qué se hizo / decisión | Estado hoy
— | H6 | Maspetiol / Rosenberg | Nombre de la prueba de adaptación en que se cuenta cuánto sube el tono. | El protocolo llama "Maspetiol" (deterioro > 30 dB en 1 min) a la prueba que el libro llama Rosenberg. | Nada; se puede poner el nombre del protocolo y el otro entre paréntesis. | Pendiente
— | H19 | Dix-Hallpike: 30° o 45° | Cuántos grados se gira la cabeza en la maniobra para el canal posterior. | El protocolo usa 30° en las secciones de lentes y VNG y 45° en la de maniobras. El libro usa 45°. | Nada; decide cuál va. | Pendiente
34 | H8 | Posición del paciente | De qué lado de los parlantes se sienta al paciente. | Protocolo/clase: "de espalda a los parlantes". Libro: de frente, 1 m, 45° (lo corrigió el autor) | hecho | Resuelta: el libro sigue al protocolo
— | H8 | Parlantes en campo libre | De frente o de espalda a los parlantes se sienta al paciente. | El protocolo pone al paciente de espalda; el autor decidió de frente (2026-10-16). | Se mantiene la decisión del autor (ver N.º 34). | Resuelta: el libro sigue al protocolo
— | H10 | Ventana del tone burst de Álvaro | Cuántos milisegundos de registro tiene el ejemplo del ABR por frecuencia. | LabSim registró con 20 ms; el texto dice 12 ms. | Se ajustó el texto a la figura. | Resuelta: ya actualizado
— | H26 | "Efecto rebote" | Si la nariz que empeora tras el spray es por rebote del remedio. | Quedó como lo dice el protocolo, pero ninguna fuente lo respalda con una sola dosis de vasoconstrictor. | Quedó el protocolo; la otra lectura como observación (ver N.º 117). | Resuelta: el libro sigue al protocolo
194 | H28 | Olfato: cifras y afirmaciones de la clase sin fuente | Datos del olfato de la clase que no tienen fuente. | Protocolo/clase: "20-30 filetes del nervio olfatorio", "cortisol +100 %", "única neurona con regeneración continua", "sin pasar por el tálamo". Libro: no se usan; la ausencia de relevo talámico obligatorio queda `verificar` | verificar (clase) | Ya no aplica: el pasaje no existe
190 | H31 | Gravedad pediátrica (clase) | Cortes de gravedad de la apnea en niños. | Protocolo/clase: cortes 1 / 5 / 10. Libro: no se verificaron; el capítulo da IAH > 1 como anormal (Marcus 2012) sin cortes de gravedad | verificar (clase) | Ya no aplica: el pasaje no existe
191 | H31 | Cifras de la clase sin fuente | Cifras de obesidad y poligrafía de la clase sin fuente. | Protocolo/clase: obesidad "60-90 %", "≈ 80 % sin diagnosticar", poligrafía "válida en 75 %", canales de los tipos II y III. Libro: no se usan hasta tener fuente | verificar (clase) | Ya no aplica: el pasaje no existe
188 | H32 | Epworth: mejoría de 2 puntos (clase, citando Cazan 2017 y Mickelson 2020) | Cuánto debe mejorar el Epworth para que sea relevante. | Protocolo/clase: —. Libro: no se pudo verificar; no entra al texto | verificar (clase) | Ya no aplica: el pasaje no existe
41 | Simulador | ISO 7029 | Fórmula del simulador para la pérdida de audición por la edad. | Protocolo/clase: —. Libro: pasado a ISO 7029:2017 (decisiones.md) (antes: coeficientes sin fuente que subestimaban la pérdida por edad) | — | Resuelta: ya actualizado
42 | Simulador | LDL de un oído sano | Valor fijo de molestia al ruido en un oído sano del simulador. | Protocolo/clase: —. Libro: tolerancia por paciente 90-120 (decisiones.md) (antes: 100 dB HL fijo) | — | Resuelta: ya actualizado